ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для определения объемов работ объекта «Заказчика» на наладку тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления с отопительно-вентиляционными агрегатами и конвективно-излучающими приборами.

1. Географическое расположение объекта и полное его название.

2.  Количество зданий подключенных к центральному теплоснабжению.

3. Количество абонентских вводов (тепловых узлов).
4. Температурный график тепловой сети (проектный, фактический).

5. Количество цехов (если это промышленное предприятие), где есть отопительно-вентиляционные системы.

6. Тепловые нагрузки на приточную, отопительную вентиляцию (хотя бы примерно) отдельно по этим цехам.

7. Общая тепловая нагрузка на источник теплоснабжения.

8. Тепловая нагрузка на отопление, горячее водоснабжение, отопительно-вентиляционные системы (если это промышленное предприятие) отдельно.

9. Марки котлов, установленных в котельной, как они используются в течении отопительного сезона. Сколько всего лет находятся в эксплуатации, проходили ли кап.ремонт.

10. Количество, марки сетевых насосов. Как они работают в отопительный сезон?

11. Каким способом работает система горячего водоснабжения (если она есть).

12. Диаметр трубопровода головного участка на выходе из котельной.

13. Срок службы тепловой сети (можно по ветвям).

14. Геодезические отметки местности. Какая разница в геодезических отметках зданий по отношению к котельной.

15. Есть ли подкачивающие станции, ЦТП со своим гидравлическим режимом тепловой сети (свои насосы) и на какую группу зданий распространяются.

16. Гидравлический режим, создаваемый сетевыми насосами в котельной, ТЭЦ – един для всех подключенных абонентов или в источнике теплоснабжения имеется группа сетевых насосов, работающих на других потребителей.

17. Имеется ли у «Заказчика» проектная документация по теплоснабжению данного объекта.

18. Фактические проблемы в теплоснабжении объекта, вынудивших «Заказчика» к проведению пуско-наладочных работ.
19. Заинтересован ли «Заказчик» в профессионализме, знаниях, большом опыте в данных вопросах «Подрядчика» или он хочет «сэкономить», наняв за полцены так называемых «наладчиков» и в лучшем случае получить пародию на наладку? А затраченные средства выбросить на ветер? При этом загнав свои проблемы с теплоснабжением еще глубже.
